- 鹤山市优质工程项目奖评审表

（装修装饰工程）

工程项目名称

承建单位

参建单位（1）

参建单位（2）                                   

监理单位

第      评审组

年   月   日

鹤山市优质工程项目奖综合评审（汇总）表

一：工程资料检查评审得分汇总表                           　（权重40%）

| 项 目 名 称 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | 工程 资料 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑工程 |  |  |  | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定建设程序文件 | 建筑与结构 | 给排水与采暖 | 建筑节能 | 通风与空调 | 电梯 | 智能建筑 | 消防 | 燃气 | 建筑电气 |  |
| 应得分 | 必备 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40% |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 法定建设程序文件为必要条件，不齐全的一票否决； - 应得分总分100分，85分以上为通过，得分计算如下： 工程资料得分=A1到A9实际发生项实得分之和/ A1到A9实际发生项应得分之和×40 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二：工程实体观感评审得分汇总表                            （权重60%）

| 项 目 名 称 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 工程 实体 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑工程 |  |  | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑与结构 | 给排水 | 建筑节能 | 通风空调 | 电梯 | 智能建筑 | 消防 | 燃气 | 建筑电气 |  |
| 分值（分） | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 60% |
| 承建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参建（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 应得分总分100分，85分以上为通过，得分计算如下： 工程实体得分=B1到B9实际发生项实得分之和/ B1到B9实际发生项应得分之和×60 。 - 监理实体得分与承建单位相同，参建则视所参建的观感定分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、评审意见：

1.本工程主要亮点： 2.检查时提出的改进意见： 3.检查组结论：（得分85分以上通过，否则不通过） 1.1 承建单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.2 监理单位：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.3 参建（1）：综合得分： 分；□通过， □未通过， 1.4 参建（2）：综合得分： 分；□通过， □未通过， 检查组签名： 年 月 日

4.协会办事处初审意见： 1.1 承建单位：□通过， □未通过； 1.3参建（1）：□通过， □未通过； 1.2 监理单位：□通过， □未通过； 1.4参建（2）：□通过， □未通过； （盖章） 年 月 日

评优领导小组审查意见： （领导小组成员签名）： 年 月 日

鹤山市住房和城乡建设局审定意见： （盖章） 年 月 日

附页：（上表不够写时，加上附页）

记录人签名：                                       评审日期：

法定建设程序主要文件检查表

| 序号 | 文件名称 | 主要检查内容与方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项申请报告批复 | 建设规模、投资计划。 按工程隶属关系，查验县级以上计委批件。外资企业建设项目还应有省、市外经委批件。 |  |
| 2 | 建设用地规划许可证 | 用地位置、面积界限。 查验规划部门核发的证书。 |  |
| 3 | 建设工程规划许可证 | 工程地点、规模、规划红线、规划要点等。 查验规划部门核发的证书。 |  |
| 4 | 建设用地批准书 （工程竣工后换发土地使用证） | 建设用地位置、面积界限等。 查验国土部门核发的证书。 |  |
| 5 | 设计文件公安消防审核意见书 | 消防要求及审核结论。 查验公安消防部门核发的消防审核意见书。 |  |
| 6 | 环境影响报告书或环影响报告表或环境影响登记 | 建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书；对环境可能造成轻度影响的；应当编制环境影响报告表；对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表。 查验环保部门的审查意见。 |  |
| 7 | 施工图设计文件审查 | 审查内容及结论意见（含建筑节能内容）。 查验审查意见书。 |  |
| 8 | 中标通知书 （施工、监理） | 标的内容。 查验中标通知书。 |  |
| 9 | 质量、安全监督登记表 | 工程项目名称、地点、规模等。 查验质量、安全监督登记表。 |  |
| 10 | 建筑工程施工 （许可证或开工报告） | 工程项目名称、地点、规模、 建设各方主体。 查验施工许可证。 |  |
| 11 | 施工合同 （含分包合同） | 施工工作内容。 查验合同。 |  |
| 12 | 监理合同 | 监理工作内容。 查验合同。 |  |
| 13 | 规划验收认可文件 | 通过验收的内容。 查验规划验收认可文件。 |  |
| 15 | 公安消防验收意见书 | 通过验收的内容。 查验公安消防验收认可文件。 |  |
| 16 | 环保验收或准予使用文件 | 通过验收或准予使用的内容。 查验验收或准予使用文件。 |  |
| 17 | 电梯安全检验合格证或准用证 | 检验合格或准予使用的电梯台数。 查验合格证或准用证。 |  |
| 18 | 燃气工程验收文件 | 通过验收的内容。 查验燃气工程验收认可文件。 |  |
| 19 | 节能验收文件 | 查验节能验收文件。 |  |
| 20 | 建设工程施工质量验收记录 （实行质量验收地区） | 验收组人员、分部、单位工程质量评价及验收结论。 查验质量验收记录。 |  |
| 21 | 建设工程施工质量监督意见书（实行质量验收地区） | 各质量主体质量行为、监督抽查、质量问题处理等情况及监督结论意见。 查验质量监督意见书。 |  |
| 22 | 施工安全评价书 | 各阶段安全检查评分情况及安全评价等级。 查验施工安全评价书。 |  |
| 23 | 工程质量保修书 | 保修时间、内容、方法。 查验质量保修书。 |  |
| 24 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书。 （商品住宅） | 合理使用年限；结构、性能、标准、使用注意事项。 查验质量保证书、使用说明书。 |  |
| 25 | 建设工程竣工验收报告 | 验收组人员、分部、单位工程质量评价及验收结论。 查验竣工验收报告。 |  |
| 26 | 建设工程质量监督报告 | 各质量主体质量行为、监督抽查、质量问题处理等情况及监督结论意见（是否有节能情况的监督内容）。 查验质量监督报告。 |  |
| 27 | 建设工程竣工验收备案表 | 备案处理意见。 查验验收备案表。 |  |

检查意见： 检查人员（签名）： 年 月 日

说 明：

1、上表列出的27项文件为建筑工程必备的基建程序主要文件，不能缺项。

2、检查通过的，在检查结果相应栏目中打钩（√），不通过的打叉（Ⅹ）。

工程质量资料检查记录表

（房屋建筑工程）

| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.建筑与结构质量管理资料 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、工程定位测量、放线记录 □3、原材料出厂质量证明文件及进场(试)验报告 □4、施工试验报告及见证检测报告 □5、隐蔽工程验收记录 □6、施工记录 □7、预制构件、预拌混凝土合格证 □8、地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 □9、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 30 |  |  |
| A2.给排水与采暖 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、管道、设备强度试验和严密性试验记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 □8、生活给水(含高质水、直饮水)系统水质检验报告 □9、消火栓系统质量第三方检测报告 | 10 |  |  |
| A3.建筑节能 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、建筑节能设计审查备案登记表 □3、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □4、施工(含测试、试运行)记录 □5、隐蔽工程验收记录 □6、外墙节能工程施工质量(钻芯法)检验记录(报告) □7、围护结构和建筑设备的现场实体第三方检测报告 □8、分项(检验批)、分部工程质量验收记录(含汇总表) □9、建筑节能工程施工质量验收备案表，建筑节能管理机构验收备案表 | 10 |  |  |
| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| A4.通风与空调 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、制冷系统管道、空调水系统管道强度试验和严密性试验记录 □4、风系统严密性试验记录 □5、隐蔽工程验收记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 10 |  |  |
| A5.电梯 □1、土建布置图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、设备部件、材料(配件)出厂质量证明文件及开箱检验记录 □3、 隐蔽工程验收记录 □4、接地、绝缘电阻测试记录 □5、负荷试验、安全装置检查试验记录 □6、其它施工(含测试、试运行)记录 □7、分项、单台、子分部、分部工程质量验收记录 □8、第三方质量(安全)检验报告 | 10 |  |  |
| A6.智能建筑 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、隐蔽工程验收记录 □4、设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录系统检测(调试)记录系统运行试记录 □5、系统检测(调试)记录 □6、系统运行试记录 □7、系统技术、操作和维护手册，系统管理、操作人员培训记录 □8、分项(检验批)、子分部工程质量验收记录 □9、智能建筑系统工程验收相关项目结论汇总表、分部工程质量验收记录 □10、第三方质量(功能)检测报告 | 10 |  |  |
| A7.消防系统 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件 □3、管道、设备(部件、组件、器具、装置)强度试验和严密性试验记录 □4、系统检测(调试)记录 □5、分部工程施工过程质量检查验收(评定)记录 □6、隐蔽工程验收记录 □7、其它施工(含测试、试运行)记录 □8、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 □9、系统质量第三方检测报告 | 10 |  |  |
| A8.燃气 □1、 图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)设备、出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、管道、设备(组件、器具)强度试验和严密性试验记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、其它施工(含测试、试运行)记录 □6、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 5 |  |  |
| A9.建筑电气 □1、图纸会审记录、设计变更(洽商)记录 □2、材料(配件)、设备出厂质量证明文件及进场检(试)验报告 □3、电气接地、绝缘电阻测试记录 □4、隐蔽工程验收记录 □5、其它施工(含测试、试运行)记录 □6、分项(检验批)、分部(子分部)工程质量验收记录 | 5 |  |  |
| 资 料 名 称 | 满分 | 扣分 | 扣分原因 |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表是对资料是否按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2010版）》组卷，及资料是否完整、有效反映质量状况进行检查评审用表，

2、对应资料有的在“□”中打“√”，没有的在“□”打“×”，缺项的在扣分栏备注；

3、资料是否有漏、缺现象等完整性情况可在扣分原因（备注）栏说明。

4、符合：得分率90%以上，

基本符合：得分率85%以上，

不符合：得分率小于80%或法定文件缺（不齐全）

工程实体观感评定记录表

（房屋建筑工程）

| 序号 | 工程 类别 | 项 目 | 标准分 | 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 建 筑 与 结 构 | 梁、板、柱结构 | 3 |  |  |
| 2 |  | 室外墙面装修 | 3 |  |  |
| 3 |  | 室外大角 | 0.5 |  |  |
| 4 |  | 外墙横竖线角 | 1 |  |  |
| 5 |  | 变形缝、水落管 | 1 |  |  |
| 6 |  | 散水、台阶、明沟 | 1 |  |  |
| 7 |  | 滴水线（槽） | 0.5 |  |  |
| 8 |  | 室内墙面装修 | 2 |  |  |
| 9 |  | 室内顶棚装修 | 1 |  |  |
| 10 |  | 室内地面、分格缝 | 2 |  |  |
| 11 |  | 屋面坡向 | 1 |  |  |
| 12 |  | 屋面细部 | 1 |  |  |
| 13 |  | 屋面保护层 | 0.5 |  |  |
| 14 |  | 防水 | 1.5 |  |  |
| 15 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 1.5 |  |  |
| 16 |  | 地漏、厕、浴、阳台泛水 | 0.5 |  |  |
| 17 |  | 门安装 | 1.5 |  |  |
| 18 |  | 窗安装 | 1.5 |  |  |
| 19 |  | 玻璃 | 1 |  |  |
| 20 |  | 油漆、防腐、防火涂装 | 2 |  |  |
| 21 |  | 建筑幕墙 | 1.5 |  |  |
| 22 |  | 钢结构、钢网架 | 1.5 |  |  |
| 23 |  | 庭院配套设施 | 1 |  |  |
| 24 | B2 建 筑 给 排 水 | 生活给水管道及配件 | 2 |  |  |
| 25 |  | 消防给水管道及配件 | 2 |  |  |
| 26 |  | 排水管道及管件 | 2 |  |  |
| 27 |  | 给排水设备 | 1 |  |  |
| 28 |  | 卫生洁具、地漏、雨水斗 | 1 |  |  |
| 29 |  | 热水供应系统 | 1 |  |  |
| 30 |  | 中水系统及游泳池系统 | 1 |  |  |
| 31 | B3 建 筑 节 能 | 建筑材料的节能 | 4 |  |  |
| 32 |  | 建筑布局的节能 | 2 |  |  |
| 33 |  | 通风与空调节能 | 1 |  |  |
| 34 |  | 冷热源及管网节能 | 1 |  |  |
| 35 |  | 配电与照明节能 | 1 |  |  |
| 36 |  | 监测与控制节能 | 1 |  |  |
| 37 | B4 通 风 与 空 调 | 风管及部件制作和安装 | 2 |  |  |
| 38 |  | 通风与空调设备 | 2 |  |  |
| 39 |  | 空调制冷系统 | 2 |  |  |
| 40 |  | 空调水系统管道及设备 | 2 |  |  |
| 41 |  | 绝热 | 2 |  |  |
| 42 | B5 电 梯 | 机房电气设备及环境设施 | 2.5 |  |  |
| 43 |  | 运行、平层、开关门 | 2.5 |  |  |
| 44 |  | 层门、信号系统 | 2.5 |  |  |
| 45 |  | 自动扶梯（人行道） | 2.5 |  |  |
| 46 | B6 智 能 建 筑 | 线路敷设 | 2 |  |  |
| 47 |  | 执行装置及设备 | 2 |  |  |
| 48 |  | 信息插座 | 2 |  |  |
| 49 |  | 机柜、控制柜和箱（盘） | 2 |  |  |
| 50 |  | 机房、控制室环境 | 2 |  |  |
| 51 | B7 消 防 | 管道、管件 | 2 |  |  |
| 52 |  | 支、吊架 | 2 |  |  |
| 53 |  | 防腐与标识 | 2 |  |  |
| 54 |  | 设备、部件配置 | 2 |  |  |
| 55 |  | 控制与报警 | 2 |  |  |
| 56 | B8 燃 气 | 管道及配件 | 1 |  |  |
| 57 |  | 标识 | 0.5 |  |  |
| 58 |  | 计量表及设备器具 | 0.5 |  |  |
| 59 | B9 建 筑 电 气 | 线路敷设 | 1 |  |  |
| 60 |  | 配电柜、箱（盘） | 1 |  |  |
| 61 |  | 开关、插座、风扇 | 0.5 |  |  |
| 62 |  | 灯具 | 0.5 |  |  |
| 63 |  | 电动、电气设备 | 0.5 |  |  |
| 64 |  | 变配电装置 | 0.5 |  |  |
| 65 |  | 备用和不间断电源装置 | 0.5 |  |  |
| 66 |  | 接地、防雷和等电位装置 | 0.5 |  |  |
| 专家综合意见： 1 得分情况：应得分： 分；实得分： 分；得分率： % 2 评审结论：符合□ 基本符合□ 不符合□ 3 其他 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表是对实体观感质量状况进行检查评审的用表，

2、对应项目没有的在可在备注栏说明；

3、实体观感情况及亮点可在备注栏说明。

4、符合：得分率90%以上，

基本符合：得分率85%以上，

不符合：得分率小于80%或法定文件缺（不齐全）

参建单位评审记录表

一、资料评审：

| 核查内容 | 资料情况及存在问题记录 |
| --- | --- |
| 1.工程量核查： 1.1总工程量 万元， 1.2参建工程量 万元 1.3参建工程量占 %； |  |
| 2 .参建工程内容： 2.1 2.2 2.3 |  |
| 3.1 □参建单位资质证书与参建工程内容相符 |  |
| 3.2 □参建单位有安全生产许可证 |  |
| 3.3 □参建单位是联合体或合法分包方 |  |
| 3.4 □参建内容得到建设单位认可（预、结算书） |  |
| 二、实体评审： |  |
| 参建工程内容亮点： |  |
| 三、评审意见 |  |
| 专家组评审意见：□通过， □不通过； 专家（签名）： 日期： 年 月 日 |  |